南通市海门区人民检察院院内消防设施设备维保项目

询价公告

一、项目基本情况

1、项目名称：南通市海门区人民检察院院内消防设施设备维保项目

2、采购方式：询价

3、最高限价：2.6万元2

4、采购需求：

【1】维保范围：南通市海门区人民检察院办公楼北楼（5层）、办公楼南楼（8层）、检察院食堂、服务中心（3层）消防设施设备的维保；

【2】维保要求按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容程序、周期等维保，各单位投标时必须明列维保方案，否则做废标处理；

【3】依照法律法规技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责；

【4】根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上职业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录；

【5】按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25210)等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务；

【6】合同期内对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方；

【7】在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当24小时内组织维修，尽快排除故障；

【8】建筑消防设施的维修保养项目：①消防供配电设施；②火灾自动报警系统；③消防供水设施；④消火栓灭火系统；⑤自动喷水灭火系统；⑥防排烟系统；⑦火灾应急照明和疏散指示标志；⑧应急广播系统；⑨消防专用电话；⑩防火分隔设施；⑪消防电梯；⑫可燃气体探测报警系统；⑬灭火器；⑭其它建筑消防设施。

【9】要配合消防大队做好消防检查工作。

【10】消防设施设备在日常工作中，发生故障需要维修或更换相关设施设备的，市场价在2000元以内的，相关费用由供应商承担；超过2000元的由供应商报采购人，经采购人认可后进行维修更换。

5、合同履行期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签，具体以采购人通知为准，若乙方未能满足要求，甲方有权终止合同，另行招标。

6、维修费用支付方式：维保期满后一个月内一次性付清

7、供应商应在中标后在海门区设有固定场所，以便及时为采购人提供维保服务。

二、供应商的资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标供应商需在社会消防技术服务信息系统中向社会公示基本信息，其中服务类型需包含“消防设施维护保养”，投标文件中需提供网页截图并加盖单位公章；

（3）投标投标供应商须自2021年1月以来具有类似消防维保项目业绩1个，提供有效合同。

（4）本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

三、响应文件提交及开标时间

开标时间：2024年7月1日下午15:30（北京时间）；逾期响应将作为无效处理。

开标地点：南通市海门区人民检察院311会议室。

- 响应文件递交要求

1、响应文件需密封，并在密封处盖章，标明单位名称、联系方式、项目名称；

2. 询价文件主要包括：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；委托人的法人代表授权书；具备投标人资格要求的证明材料；报价单。注：以上资料均需加盖单位公章。

五、成交原则

1、符合采购要求且质量和服务均能满足项目需求实质性响应要求同时报价合理、有效的情况下，最低报价即第一中标候选人。

注：本项目为报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；中标供应商在合同签订后不得以任何方式转包或分包或以非采购人原因提高合同价。

六、公告期限

自本公告发布之日起10个工作日。

七、其他补充事宜

1.不符合询价资格的将被询价单位拒绝，供应商应对资料的真实性、合规性负责；不符合项目资格条件的询价供应商的询价将根据询价采购文件及相关规定进行处理。

2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

4.中标通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

5.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

6.中标供应商在接到《成交通知书》后一周内及时签订合同。

7.供应商承担所有与准备和参加本次询价项目可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人联系方式

单位名称：南通市海门区人民检察院

单位地址：南通市海门区长江路998号

联系人：苏先生

联系方式：13862850909

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年月日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就_______（项目名称）询价采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签章或盖章）：

日期：

询价响应函

致：南通市海门区人民检察院

根据贵方的__________（项目名称）询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人（委托人）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：________年____月____日

询价报价表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区人民检察院院内消防设施设备维保项目 | / |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |
| 注：报价包含全包维修保养所需配件费、运输费、差旅费、维修人工费、税金等一切费用 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日